ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	Αθήνα, 09-10-2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	Αρ. Πρωτ.: 501944

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Α. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα

Πληροφορίες: Αικ. Βουμβουλάκη	ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Τηλέφωνο : 210-8707099

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

A Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.

- Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/19-7-1993)  «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

- Το κεφάλαιο Β’ του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.».

- Το Π.Δ.343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11-10-01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.

- Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/Α/23-2-2012).

- Τον Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού.

- Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις».

- Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-06-12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 6 περί ίδρυσης του Υπουργείου Τουρισμού, και η παρ. 13 του  Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-06-12) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών».

- Την υπ’ αριθ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/24-12-2012) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

- Την υπ’ αριθ. 590/15-01-2013 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 13/ΥΟΔΔ/15-01-2013) περί Διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. EOT και την 18053/5-8-13 (ΦΕΚ 393/ΥΟΔΔ/14-08-13)

- Την υπ’ αριθ. 1Α/23-01-2013 (Φ.Ε.Κ. 323/Β΄/18-02-2013) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

- Την υπ’ αριθ 510204/13-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2469ΗΙΖ-Δ1Π) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο.

- Την ανάγκη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Την υπ’ αριθ. 185/26η/20-09-2013 Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε :

- Τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Το επισυναπτόμενο σχέδιο  της  διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (σελ 59).

- Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι  του ποσού  των διακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ (203.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 165.040,65 € πλέον Φ.Π.Α..

- Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως ακολούθως ανά κατηγορία εξοπλισμού και ανά Κ.Α.Ε.

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Είδους | Προϋπολογισμός Συμπ/νου Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |
| 7123 | Κατηγορία Εξοπλισμού 1 | 60.000,00 € |
|  | Κόστος των υλικών και του λογισμικού της Κατηγορίας Εξοπλισμού 2 | 80.000,00 € |
|  | Κόστος λογισμικού και των πεντακοσίων (500) αδειών χρήσης της Κατηγορίας Εξοπλισμού 3 | 32.000,00 € |
| Σύνολο για Κ.Α.Ε. 7123 | 172.000,00 € |
| 0426 | Κόστος υπηρεσιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης Κατηγορίας Εξοπλισμού 2 | 20.000,00 € |
|  | Κόστος Υπηρεσιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης Κατηγορίας Εξοπλισμού 3 | 6.000,00 € |
| Σύνολο για Κ.Α.Ε. 0426 | 26.000,00 € |
| 0541 | Εκπαίδευση 5 υπαλλήλων τμήματος πληροφορικής σχετιζόμενη με την Κατηγορία Εξοπλισμού 2 | 5.000,00 € |
| Σύνολο για Κ.Α.Ε. 0541 | 5.000,00 € |
| Συνολικός Προϋπολογισμός | 203.000,00 € |

- Την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης ως ακολούθως

  - 172.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» έτους 2013

  - 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 0426.01 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών» έτους 2013

  - 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 0541.01 «Δαπάνες επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2013

- Η κατακύρωση μπορεί να γίνει και σε διαφορετικούς αναδόχους, πάντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ως ακολούθως:

  - Η Κατηγορία Εξοπλισμού 1 μπορεί να κατακυρωθεί σε έναν (1) έως έξι (6) αναδόχους για τις παρακάτω έξι υποκατηγορίες:

    - Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου

    - Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013

    - Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013

    - Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4

    - Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3

    - Σαρωτές

  - Η Κατηγορία Εξοπλισμού 2 σε έναν Ανάδοχο ενιαία

  - Η Κατηγορία Εξοπλισμού 3 σε έναν Ανάδοχο ενιαία

- Την καταβολή ποσού μέχρι 300,00 € στην BEST MEDIA A.E. – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. κ.α. 0896.00 «Επιδόσεις –Δημοσιεύσεις-Προσκλήσεις» έτους 2013, για τη δημοσίευση της προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

## Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Όροι διαγωνισμού (σελ.23)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (σελ. 2)

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (απλή)

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (σελ. 3)

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής

Οδηγός Υπολογισμού Ποσού Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ( σελ. 27)

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ (σελ. 4)

Υπόδειγμα σύμβασης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αικατερίνη Βουμβουλάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

### Αποδέκτες για ενέργεια

- Κάθε ενδιαφερόμενος

### Αποδέκτες για κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

- Τμήμα Πληροφορικής

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Διοικητικού / Γραμματεία

- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α΄. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή |
| ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ CPV | 48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής» 80533100-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής» 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής» 30000000-9 «Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών» |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ποσό 165.040,65 € πλέον Φ.Π.Α. ή 203.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο & στο Εθνικό Τυπογραφείο: 17-10-13 Ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr : 17-10-13 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ε.Ο.Τ., Α. Τσόχα 7, Αθήνα, ΤΚ 115 21 Ισόγειο, Γενικό Πρωτόκολλο |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 10:30 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ε.Ο.Τ., Α. Τσόχα 7, Αθήνα 11521 |

Β΄. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α.	Με την υποβολή της προσφοράς του, o προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 του ΠΔ 118/2007 κατά της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα αναλυτική διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού) και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Οι προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις οδηγίες, τους τύπους, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης.  Οποιαδήποτε παράλειψη ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς.

β.	Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην αγγλική. Γίνονται, όμως, δεκτά και έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα οποιασδήποτε από τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι νόμιμα /συντεταγμένα και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, που θα υπογράφεται από όποιον έχει κατά νόμον αρμοδιότητα μετάφρασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για την δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τα οποία έχουν χωριστεί σε κατηγορίες, αναλυτικά ως εξής:

Κατηγορία Εξοπλισμού 1 : Σταθμοί εργασίας – εκτυπωτές – σαρωτές – λογισμικό αυτοματισμού γραφείου.

| Υλικό – Λογισμικό | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου | 50 |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 | 5 |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 | 45 |
| Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4 | 7 |
| Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3 | 1 |
| Σαρωτές | 5 |

# Τα παραπάνω αναφερθέντα υλικά μπορούν να ανατεθούν ξεχωριστά ανά υποκατηγορία υλικού :

# Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου

# Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013

# Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013

# Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4

# Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3

# Σαρωτές

Κατηγορία Εξοπλισμού 2 : Εξυπηρετητές – Συστημικό λογισμικό δημιουργίας πλατφόρμας εικονικών μηχανών – σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN) – Συστημικό λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (tape library) και σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).

| Υλικό – Λογισμικό | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Εξυπηρετητές | 3 |
| Σύστημα Αποθήκευσης | 1 |
| Σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) | 1 |
| Πλατφόρμα εικονικοποίησης και λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (virtualization platform and Backup software) | 1 |
| Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | 1 |
| Υπηρεσίες Εγκατάστασης Παραμετροποίησης |  |
| Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 5 υπαλλήλων τμήματος Πληροφορικής |  |

# Το έργο της κατηγορίας 2, λόγω της σύνθετης φύσης του, θα πρέπει να ανατεθεί συνολικά στον μειοδότη για την κατηγορία αυτή.

# Κατηγορία Εξοπλισμού 3 : Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων. Παρακάτω παρουσιάζεται μία συγκεκριμένη τεχνική λύση με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ελεύθερος να προτείνει άλλη τεχνική λύση για σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων αρκεί να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της Κατηγορίας Εξοπλισμού 3 του Παραρτήματος Δ’.

| Υλικό – Λογισμικό | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Λογισμικό SQL server2012 | OLP NL Gov + 5 GOV CAL |
| SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER STD LIC GOV BAND S (500 άδειες) ή ισοδύναμο | 500 άδειες |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S (500 άδειες) ή του ισοδύναμου | 500 άδειες |
| SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB STD LIC GOV BAND S ή ισοδύναμο | 1 |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S ή του ισοδύναμου | Συντήρηση για 12 μήνες |
| Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης |  |

# Επειδή το προϊόν είναι άκρως εξειδικευμένο, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ευρύ και ενδελεχή πρακτική γνώση του προϊόντος, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εγκατάσταση – λειτουργία του. Ως εκ τούτου η προμήθεια και η εγκατάσταση του, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη (certified partner) της κατασκευάστριας εταιρείας του συστήματος αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων.

# Το έργο της κατηγορίας 3, θα πρέπει να ανατεθεί συνολικά στον μειοδότη για την κατηγορία αυτή.

Προϋπολογισμός έργου: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (165.040,65 €) πλέον Φ.Π.Α. ή διακόσιες τρεις χιλιάδες ευρώ (203.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου είτε για τμήμα αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς για κάθε τμήμα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. |
| --- | --- |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 : Σταθμοί εργασίας – εκτυπωτές – σαρωτές – λογισμικό αυτοματισμού γραφείου. |
| Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου | 33.479,00 € |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 | 2.737,00 € |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 | 18.044,00 € |
| Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4 | 1.740,00 € |
| Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3 | 2.500,00 € |
| Σαρωτές | 1.500,00 € |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 1 | 60.000,00 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 2 : Εξυπηρετητές – Λογισμικό δημιουργίας πλατφόρμας εικονικών μηχανών – σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN) – Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (tape library) και σύ |
| Εξυπηρετητές | 80.000,00 € |
| Σύστημα Αποθήκευσης |  |
| Σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) |  |
| Πλατφόρμα εικονικοποίησης και λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (virtualization platform and Backup software) |  |
| Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) |  |
| Υπηρεσίες Εγκατάστασης Παραμετροποίησης | 20.000,00 € |
| Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 5 υπαλλήλων τμήματος Πληροφορικής | 5.000,00 € |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 2 | 105.000,00 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 3 : Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων |
| Λογισμικό SQL server2012 | 32.000,00 € |
| SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER STD LIC GOV BAND S (500 άδειες) ή ισοδύναμο |  |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S (500 άδειες) ή του ισοδύναμου |  |
| SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB STD LIC GOV BAND S ή ισοδύναμο |  |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S ή του ισοδύναμου |  |
| Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης | 6.000,00 € |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 3 | 38.000,00 € |
| Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου | 203.000,00 € |

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού : Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα

Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι ο τακτικός προϋπολογισμούς του Ε.Ο.Τ. με την παρακάτω κατανομή:

  - 172.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» έτους 2013

  - 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 0426 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών» έτους 2013

  - 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. κ.α.ε. 0541 «Δαπάνες επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2013

## ΑΡΘΡΟ 2

## ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 2.1. Αναθέτουσα Αρχή

Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Διεύθυνση Διοικητικού, στην έδρα του, Αναστασίου Tσόχα 7, Αμπελόκηποι,  Αθήνα, Τ. Κ. 115 21, αρ. φαξ 210 6467842, διαδικτυακός τόπος www.gnto.gov.gr, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου promitheieseot@gnto.gr.

### 2.2. Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ετήσια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δημόσιων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 που προκηρύσσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-7-07).

Την επιτροπή αξιολόγησης θα επικουρεί υποστηρικτική ομάδα του τμήματος Πληροφορικής.

2.3. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη, ως εξής:

α) Για  θέματα που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Πληροφορικής, κ. Κωνσταντίνο Κουμαρέλο, ηλεκτρονική διεύθυνση  koumarelos_k@gnto.gr,   τηλ. 210 8707013 καθώς επίσης και από τον Προϊστάμενο του τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ηλεκτρονική διεύθυνση  gpapadopoulos@gnto.gr, τηλ. 210 8707543.

β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από τις αρμοδίους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ε.Ο.Τ., Αικατερίνη Βουμβουλάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση: voumvoulaki_k@gnto.gr, τηλέφωνο 210 8707099 και Ερωφίλη Γκίτση, ηλεκτρονική διεύθυνση gkitsi_l@gnto.gr, τηλέφωνο 210 8707569.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον Ε.Ο.Τ. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο Ε.Ο.Τ. να τους αποστέλλει τυχόν διευκρινιστικά έγγραφά του.

## ΑΡΘΡΟ 3

## ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

β) Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων».

γ) Του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995)«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83.

δ) Συμπληρωματικά το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ (Π.Δ. 59/2007 όπως ισχύει), 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/2007 όπως ισχύει) και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

2. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

## ΑΡΘΡΟ 4

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

α) Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών –μελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97, 5147), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του Ε.Ο.Τ. αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ασκούν συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο δραστηριότητες, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία παρόμοιων έργων και να πληρούν τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που θα προκύπτουν από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07).

Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον Ε.Ο.Τ. σε περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον Ε.Ο.Τ. προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των Κοινοπραξιών ή Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι του Ε.Ο.Τ. για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από τον Ε.Ο.Τ., να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας.

  - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16.3.2007) και συγκεκριμένα:

Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή,

ε) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή,

στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,

ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές της Αναθέτουσας Αρχής,

η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,

θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,

ια) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω,

ιβ) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας Προκήρυξης έγγραφα ή δεν υποβάλλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 7, 8 και 9 της παρούσας.

### 4.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

4.3.1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.

ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.

- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α’ και (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).

- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α’ και (3) του εδ. β΄ της παρ. 2  του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

- Πίνακας συμμετοχής για το σύνολο ή τμήμα του έργου. (Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα.)

| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΝΑΙ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ) |
| --- | --- |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4 |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3 |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 Σαρωτές |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 2 |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 3 |  |

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό το οποίο θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου (ή του /των τμήματος/των για τα οποία καταθέτει προσφορά), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Παράρτημα Γ υπάρχει σχετικός πίνακας για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσας.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του προσφέροντας ο οποίος θα επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου της παρούσας θα επιστραφεί σ’ αυτόν μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που θα έχουν λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα επιστραφούν σ’ αυτούς μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

(4) α) Ειδικά για το έργο των Κατηγοριών Εξοπλισμού 2 (πλατφόρμα εικονικοποίησης), ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

| 1. | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και απαραίτητα μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να: διαθέτει οργανωμένο σύστημα Διαχείρισης & παρακολούθησης έργων στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης) πληροφοριακών συστημάτων. συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων ή ισοδύναμες αρμοδιότητες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 1.1 | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας προϊόντα και υπηρεσίες. με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. |
| 1.2 | Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία (υπηρεσίες συντήρησης ή υποστήριξης) πληροφοριακών συστημάτων. Απαιτείται Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο που να καλύπτει τις κάτωθι υπηρεσίες: Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση, και τεχνική υποστήριξη υλικού και λογισμικού. |
| 1.3 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας |
| 2. | Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| 2.1 | Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Ειδικά για την κατηγορία εξοπλισμού 2, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει τρία (3) έργα σχεδιασμού – εγκατάστασης – παραμετροποίησης πλατφορμών εικονικοποίησης σε περιβάλλον VMWARE ή Microsoft Hyper-V ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα εικονικοποίησης η οποία καλύπτει τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού ή η σχετική Σύμβαση Έργου. Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από – έως) ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία Όπου: «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής ή δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή σχετική Σύμβαση Έργου |
| 3. | Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) με 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων. Να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: ένας Υπεύθυνος Εγκατάστασης Εξοπλισμού ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Oμάδα (τουλάχιστον δύο ατόμων) τεχνικής υποστήριξης Oμάδα (τουλάχιστον δύο ατόμων) εγκατάστασης και ελέγχου ορθής λειτουργίας ο καθένας από τους υπεύθυνους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| 3.1 | Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) |
| 3.2 | Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) |
| 3.3 | Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. |
| 3.4 | Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην ομάδα Έργου που προτείνεται. |
| 4. | Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση ανά κατηγορία εξοπλισμού Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200%. |
| 4.1 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών και το Έντυπο Ε3 (Μηχανογραφικό Δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών). |

(4) β) Ειδικά για το έργο Κατηγορίας Εξοπλισμού 3 (σύστημα αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων), ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

| 1. | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και απαραίτητα μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να: διαθέτει οργανωμένο σύστημα Διαχείρισης & παρακολούθησης έργων στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης) πληροφοριακών συστημάτων. συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων ή ισοδύναμες αρμοδιότητες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 1.1 | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας προϊόντα και υπηρεσίες. με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. |
| 1.2 | Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία (υπηρεσίες συντήρησης ή υποστήριξης) πληροφοριακών συστημάτων. Απαιτείται Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο που να καλύπτει τις κάτωθι υπηρεσίες: Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση, και τεχνική υποστήριξη υλικού και λογισμικού. |
| 1.3 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας |
| 2. | Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) με 4ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων. Να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και ένας Τεχνικός Υποστήριξης - Εγκατάστασης και Ελέγχου ορθής λειτουργίας κάθε μέλος της ομάδας έργου να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| 2.1 | Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) |
| 2.2 | Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) |  |
| 2.3 | Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. |
| 2.4 | Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην ομάδα Έργου που προτείνεται. |
| 3. | Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση ανά κατηγορία εξοπλισμού Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200%. |
| 3.1 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών και το Έντυπο Ε3 (Μηχανογραφικό Δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών). |

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

|  | Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. |
| --- | --- |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την επάρκεια για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών. |
|  | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, |
|  | Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. |
|  | Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. |

4.3.3.  Διευκρινίσεις

Επισημαίνεται ότι:

α)  Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται όπως όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και υποβάλλονται εμπρόθεσμα, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.

β) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο που τα υπέβαλε, κατά με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 13.2 της παρούσας.

γ) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

### 4.4. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

4.4.1. Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

- Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 4.2.1 της παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου.

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

4.4.2. Οι Συνεταιρισμοί:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 4.2.1 της παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου.

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.4.3. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

- Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

- Σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

4.5.  Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

4.6. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών

Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και  κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5.1. Ο/Οι Ανάδοχος/οι του έργου υποχρεούται/νται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.

5.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος  της Ε.Ε. και του  Ε.Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.

Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

5.3. Στην περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας / ένωσης και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας / ένωσης.

5.4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).

## ΑΡΘΡΟ 6

## ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο Ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας.

6.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

6.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.

6.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του, η οποία και τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα.

6.5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.  
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ,   διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πιο πάνω ένδειξη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και στους δύο (2) επιμέρους σφραγισμένους φακέλους με την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.

## ΑΡΘΡΟ 7

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### 7.1. Περιεχόμενο προσφορών

7.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 6.5 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 (παρ. 4.3) της παρούσας διακήρυξης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο.

- Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (άρθρο 8), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο.

- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.

7.1.2. Όλοι οι προαναφερόμενοι φάκελοι κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.

Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

7.1.3. Οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  «Τεχνική Προσφορά» και  «Οικονομική Προσφορά» φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (στοιχεία α΄ έως ε΄ της παρ. 6.5 του άρθρου 6 της παρούσας).

7.1.4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

### 7.2. Έξοδα προσφοράς

Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Ε.Ο.Τ. για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία.

### 7.3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Ε.Ο.Τ., πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες.

## ΑΡΘΡΟ 8

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.1 Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

8.2 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι συμφωνεί να εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και τους όρους των άρθρων 10 και 16 της υπ’ αριθ. 501944/09-10-13 διακήρυξης.

## ΑΡΘΡΟ 9

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α. Για κάθε επιμέρους κατηγορία πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά σύμφωνα με τους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς.

Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

Β. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες για τα τμήματα του έργου όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 και το Παράρτημα Δ της παρούσης:

| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 : Σταθμοί εργασίας – εκτυπωτές – σαρωτές – λογισμικό αυτοματισμού γραφείου. |
| Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου | 50 | 33.479,00 € |  |  |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 | 5 | 2.737,00 € |  |  |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 | 45 | 18.044,00 € |  |  |
| Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4 | 7 | 1.740,00 € |  |  |
| Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3 | 1 | 2.500,00 € |  |  |
| Σαρωτές | 5 | 1.500,00 € |  |  |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 1 | 60.000,00 € |  |  |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 2 : Εξυπηρετητές – Λογισμικό δημιουργίας πλατφόρμας εικονικών μηχανών – σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN) – Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (tape library) και σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). |
| Εξυπηρετητές | 3 | 80.000,00 € |  |  |
| Σύστημα Αποθήκευσης | 1 |  |  |  |
| Σύστημα δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) | 1 |  |  |  |
| Πλατφόρμα εικονικοποίησης και λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (virtualization platform and Backup software) | 1 |  |  |  |
| Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | 1 |  |  |  |
| Υπηρεσίες Εγκατάστασης Παραμετροποίησης |  | 20.000,00 € |  |  |
| Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 5 υπαλλήλων τμήματος Πληροφορικής |  | 5.000,00 € |  |  |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 2 | 105.000,00 € |  |  |

| Κατηγορία Εξοπλισμού 3 : Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων |
| --- |
| Λογισμικό SQL server2012 | OLP NL Gov + 5 GOV CAL | 32.000,00 € |  |  |
| SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER STD LIC GOV BAND S (500 άδειες) ή ισοδύναμο | 500 άδειες |  |  |  |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S (500 άδειες) ή του ισοδύναμου | 500 άδειες |  |  |  |
| SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB STD LIC GOV BAND S ή ισοδύναμο | 1 |  |  |  |
| Ετήσια συντήρηση για SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND S ή του ισοδύναμου | Συντήρηση για 12 μήνες |  |  |  |
| Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης |  | 6.000,00 € |  |  |
| Σύνολο για Κατηγορία Εξοπλισμού 3 | 38.000,00 € |  |  |

## ΑΡΘΡΟ  10

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση διακήρυξης, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ε.Ο.Τ..

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Ο Ε.Ο.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ε.Ο.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Ε.Ο.Τ. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

## A Ρ Θ Ρ Ο   11

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που θα προβεί στο άνοιγμα των φακέλων, στην εξέταση των δικαιολογητικών, στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και σε όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) και του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007).

Η αξιολόγηση της Επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

## Α Ρ Θ Ρ Ο  12

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές παραδίδονται από την Δ/νση Διοικητικού εμπρόθεσμα στην Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

Προσφορές και δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών - σε αυτά περιλαμβάνονται και όσα δεν περιέχονται μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών - θεωρούνται ως εκπρόθεσμα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισμού της σχετικής προσφοράς από την ανωτέρω διαδικασία διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα για να εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, ελέγχονται - μονογράφονται τα δικαιολογητικά και μονογράφονται οι φάκελοι και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών κάθε υποψηφίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των οποίων τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή.

2.   Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.

3.  Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για τους συμμετέχοντας των οποίων οι τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των οικονομικών προσφορών και το Διοικούν Όργανο  εκδίδει σχετική απόφαση.

α.  Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

β.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των προσφορών και τη διαβίβασή τους από την Επιτροπή στην Υπηρεσία και να ζητούν να μελετήσουν, επί τη παρουσία και εποπτεία δύο υπαλλήλων του ΕΟΤ τις προσφορές που υποβλήθηκαν.

4.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  του διαγωνισμού.

5.  Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.

6. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού.

7.   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού και παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007 (δηλ. του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση της Επιτροπής.

## ΑΡΘΡΟ 13

## ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.1.  Οι προσφορές απορρίπτονται στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη και ιδίως όταν:

- Διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι από αυτές λείπει ή είναι ανακριβές έστω και ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

- Κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

- Παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, που χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι όροι.

- Το ζητούμενο συνολικό τίμημα είναι μεγαλύτερο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

- Θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

- Δίνουν τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ΕΥΡΩ.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν είναι σφραγισμένοι.

- Ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο.

- Από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με σχετική απόφαση της Διοίκησης του Ε.Ο.Τ. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.  Ο Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος

## 13.2. Η επιστροφή των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας του διαγωνισμού, στους διαγωνιζόμενους που τις υπέβαλαν, μαζί με την εγγυητική επιστολή και όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι δηλώσουν, εγγράφως και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής του διαγωνισμού και του ΕΟΤ με ένσταση ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο από κάποιον ενδιαφερόμενο, η επιστροφή των φακέλων σ’ αυτόν γίνεται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

## ΑΡΘΡΟ 14

## ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων (με πλήρη δικαιολογητικά και τεχνική προσφορά). Μετά την ανακοίνωση σε όλους τους συμμετέχοντες των αποτελεσμάτων, η επιτροπή θα υποβάλει πρακτικό με αιτιολογημένη γνωμοδότηση για το αποτέλεσμα και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ., η οποία θα τα προωθήσει αρμοδίως προς έκδοση αποφάσεων από το Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή του, θα προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και θα ακολουθήσει σχετική εκτελεστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον/στους ανάδοχο/ανάδοχους θα γίνει εγγράφως από τον Ε.Ο.Τ. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο/οι Ανάδοχος/ανάδοχοι θα πρέπει να προσέλθει/προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 15

## ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟ/ΟΥΣ

Ο Ε.Ο.Τ. θα συνάψει σύμβαση με τον/τους ανάδοχο/χους, που θα διέπεται από τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.

Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας και διευκρινίζεται ρητά ότι οι όροι που περιέχονται σ’ αυτό αποτελούν και όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του/των Αναδόχου/ων του έργου της παρούσας.

## ΑΡΘΡΟ  16

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στη σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του Αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:

Κατηγορία Εξοπλισμού 1

Όλος ο παραδοτέος εξοπλισμός – λογισμικό πρέπει να είναι καινούργιος και αχρησιμοποίητος. Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Δ’. Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΕΟΤ και του ανάδοχου, μέσα σε συσκευασμένα κυτία στα οποία θα είναι εμφανής η μάρκα του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και κάθε ελαττωματικό τμήμα του πρέπει να αντικαθίσταται μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από την γνωστοποίηση του προβλήματος.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί ή μετατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ε.Ο.Τ. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 32 του ανωτέρω αναφερόμενου Π.Δ.

Κατηγορία Εξοπλισμού 2

Οι εξυπηρετητές, το σύστημα λήψεως αντιγράφων ασφαλείας, η συστοιχία δίσκων, το υποστηρικτικό τους υλικό, το λογισμικό εικονικοποίησης και το λογισμικό συστήματος πρέπει να είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα. Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν στον χώρο της υπηρεσίας συσκευασμένα. Η μάρκα των προϊόντων πρέπει να είναι εμφανής πάνω στην συσκευασία. Το λογισμικό, εικονικοποίησης, το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας, το λογισμικό συστήματος πρέπει να είναι γνήσια και να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες (licenses) – κλειδί προϊόντος (product key). Η παράδοση του συνόλου των υλικών – λογισμικού πρέπει να γίνει μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί ή μετατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ε.Ο.Τ. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 32 του ανωτέρω αναφερόμενου Π.Δ.

Η εγκατάσταση του όλου συστήματος θα γίνει στον χώρο του server room του ΕΟΤ, σε ικριώματα (racks) που θα καταδείξει το τμήμα Πληροφορικής. Οι εξυπηρετητές θα συνδεθούν σε KVM switch το οποίο διαθέτει η υπηρεσία. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Δ’ της προκήρυξης. Η εγκατάσταση – παραμετροποίηση – εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του συνόλου του υλικού – λογισμικού.

Όλος ο εξοπλισμός καλύπτεται από τρία (3) χρόνια καλής λειτουργίας. Κάθε προβληματικό υλικό θα πρέπει να αντικαθίσταται με καινούργιο μέσα σε 24 ώρες από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Η αντικατάσταση των υλικών θα γίνεται υποχρεωτικά στον χώρο της υπηρεσίας, στον οποίο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεταβαίνει με εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, δίχως επιπρόσθετο κόστος για την υπηρεσία.

Η εκπαίδευση αφορά 5 υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής και θα γίνει στον χώρο της υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – παραμετροποίηση του συστήματος. Θα είναι συνολικής διάρκειας 16 ωρών και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της εικονικοποίησης φυσικών μηχανών, διαχείρισης εικονικών μηχανών, λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς αυτών σε επίπεδο φυσικών μηχανών και μεμονωμένων αρχείων, μεταφορά εικονικών μηχανών σε άλλο φυσικό εξυπηρετητή, αντιμετώπιση καταστροφικών αστοχιών του όλου συστήματος, δημιουργία διαμερισμάτων (partitions) στην συστοιχία δίσκων καθώς και οτιδήποτε άλλο αντικείμενο κρίνει σκόπιμο ο ανάδοχος, ώστε το τμήμα πληροφορικής να μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά το σύστημα κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας του.

Κατηγορία Εξοπλισμού 3

Ο ανάδοχος θα παρέχει συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την παράδοση του συστήματος.

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σε εικονικό εξυπηρετητή ο οποίος θα εκτελείται στην πλατφόρμα εικονικοποίησης  που θα προμηθευτεί ο ΕΟΤ στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης. Για τον λόγο αυτό η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού της κατηγορίας εξοπλισμού 2 της παρούσας προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση το λογισμικό αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων, θα πρέπει να παραδοθεί στον χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει την εργασία εγκατάστασης – παραμετροποίησης του συστήματος μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του από τον ΕΟΤ για την έναρξη των εργασιών και θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί ή μετατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ε.Ο.Τ. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 32 του ανωτέρω αναφερόμενου Π.Δ.

## ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος/οι στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Τυχόν άσκηση ενδίκων μέσω και βοηθημάτων αναστέλλουν της επιστροφή της εγγυητικής επιστολής μέχρις την οριστική  επίλυση της διαφοράς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Ρητά διευκρινίζεται, ότι η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 18

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων από τον Ε.Ο.Τ. και όχι πέραν των εξήντα ημερών από την έκδοση των τιμολογίων

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την σχετική έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δε θα γίνει πληρωμή από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΑΝΑΔΟΧΟ στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., φορολογικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α., από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον Ε.Ο.Τ. απευθείας στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό.

## ΑΡΘΡΟ  19

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία παραδοθεί ως απαιτείται από τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση  και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλεται,  εκτός των τυχόν  προβλεπομένων κατά περίπτωση  κυρώσεων και πρόστιμο  που υπολογίζεται ως εξής:

1.1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼  του μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007,  χρόνου παράτασης  ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας  (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

1.2. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼  μέχρι το ½ του  μεγίστου προβλεπομένου  από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

1.3. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συμβατικής  αξίας   (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε   εκπρόθεσμα.

2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί δεν αποκλείει την αποζημίωση του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε ζημιά του από τις ως άνω παραβάσεις.

3. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε αυτής σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της  εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

4.  Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμά του να μην επιβάλει τις ανωτέρω κυρώσεις αλλά να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης εκ μέρους του Αναδόχου, οπότε  θα επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω  αναφερόμενες συνέπειες.

## ΑΡΘΡΟ 20

## ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.  Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή, θα επέρχονται σε βάρος του Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος, ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να αναθέσει ελεύθερα την εκτέλεση της εργασίας σε άλλο ανάδοχο.  Στην περίπτωση  αυτή  η επιπλέον  δαπάνη, που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόμενη σύμβαση με τον έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει τον έκπτωτο και θα εισπραχθεί σύμφωνα με το Κώδικα Δημοσίων Εσόδων  όπως θα ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 21

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.

## ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

## ΑΡΘΡΟ 23

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, εντολές, δικόγραφα κ.λ.π. της Υπηρεσίας  που αφορούν την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης και κάθε απαίτηση, αξίωση, αμφισβήτηση, ή δίκη σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσης θα θεωρούνται ότι κοινοποιήθηκαν νόμιμα στη  «ανάδοχο» εάν κοινοποιούνται στην διεύθυνση της Αναδόχου όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση όμως που είναι ανακριβής η διεύθυνση αυτή ή που άλλαξε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Ε.Ο.Τ., κάθε κοινοποίηση θα γίνεται έγκυρα στον Γραμματέα των Πρωτοδικών της Αθήνας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του «Αναδόχου» εκ μέρους του με την παρούσα σύμβαση.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

### Υπόδειγμα 1: Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.

Α. Τσόχα 7

ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:   210 8707173, -068

Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................

Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................

Τηλέφωνο: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................

### Υπόδειγμα 2: Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)

Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.

Α. Τσόχα 7

ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:   210 8707173, -068

Aξιότιμοι……

Σύμφωνα με τη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)

Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)

Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................

Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................

Τηλέφωνο: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

### Υπόδειγμα 1: Εγγύηση συμμετοχής

## ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................

## Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................

Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Αναστασίου Τσόχα 7

115 21 Αθήνα

Εγγύησή μας υπ’ αρ.   …………………….. για ΕΥΡΩ ………………….

Σας δηλώνουμε, με την παρούσα, ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπέρ της εταιρείας ………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)

{ή, σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,

υπέρ της εταιρείας 1) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……………,

και υπέρ της εταιρείας 2) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………,

ατομικά υπέρ της κάθε μίας από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, προς τον Ε.Ο.Τ., εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}

για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας προς επιλογή Αναδόχου του έργου …………………………………………………………………………………………………….…………………… ή τυχόν επανάληψή του, ποσού των ΕΥΡΩ ……………………, σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη,

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρείς (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή …………………………..

(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).

Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (Ε.Ο.Τ.) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Οδηγός Υπολογισμού Ποσού Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. | ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 1. Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου |  |  |
|  | 33.479,00 € | 1.673,95 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 2. Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 |  |  |
|  | 2.737,00 € | 136,85 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 3. Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 |  |  |
|  | 18.044,00 € | 902,20 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 4. Δικτυακός ασπρόμαυρος Laser εκτυπωτής A4 | 1.740,00 € | 87,00 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 5. Δικτυακός έγχρωμος Laser εκτυπωτής A3 | 2.500,00 € | 125,00 € |
| Κατηγορία Εξοπλισμού 1 |  |  |
| 6. Σαρωτές | 1.500,00 € | 75,00 € |
| 7. Κατηγορία Εξοπλισμού 2 | 105.000,00 € | 5.250,00 € |
| 8. Κατηγορία Εξοπλισμού 3 | 38.000,00 € | 1.900,00 € |

### Υπόδειγμα 2: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Αριθμός σύμβασης:

## ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................…………

Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................…………

Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Αναστασίου Τσόχα 7

115 21 Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….

Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και της εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)

{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και της κοινοπραξίας των εταιρειών  α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και  β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},

η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου  …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή  ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (Ε.Ο.Τ.) και υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) …………….  ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α) …………………… και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή

(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)

(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)

Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (Ε.Ο.Τ.) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία δίδονται αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη ”ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση της πρότασης μας που έχει τη μορφή:

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται:

Αύξων αριθμός κεφαλαίου, στίχου και σελίδας του φακέλου της προσφοράς, στα οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες παραπομπές, σχόλια κλπ.

Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες. Οι χειρόγραφες απαντήσεις, οι διορθώσεις και τα σβησίματα συνεπάγονται τον άμεσο αποκλεισμό του Προμηθευτή.

Κατηγορία Εξοπλισμού 1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – ΣΑΡΩΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και περιφερειακά εισόδου

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή Εξοπλισμού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλήθος | 50 |  |  |
| Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διεθνούς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Η/Υ (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, μητρική) να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, και θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια, όπου θα είναι συσκευασμένα. Αυτά τα τμήματα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, μητρική) πρέπει να ικανοποιούν τα ISO, EC, Energy Star, RoHS standards που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα συστήματα που θα παραδοθούν πρέπει έχουν πιστοποίηση CE ή FCC ή TUV ή DOC class B ή A. Τούτο αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική καταχώρηση στο εγχειρίδιο του υλικού. Αν το υλικό έχει FCC ID (κωδικό FCC) τότε έχει πιστοποίηση FCC και δεν απαιτείται άλλο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσοχή : Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται σε όλο το υλικό και όχι σε εξαρτήματα του. Αν το υλικό δεν έχει κάποια από τις παραπάνω πιστοποιήσεις και αποτελείται από εξαρτήματα που έχουν όλα πιστοποίηση τουλάχιστον CE πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά ή εγχειρίδια με σχετική καταχώρηση πιστοποίησης για κάθε εξάρτημα. Οι πλακέτες, μονάδες σκληρών δίσκων να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος Η/Υ, εγκεκριμένες από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που το βεβαιώνει. |  |  |  |
| Επεξεργαστής με 2 πυρήνες. (όχι μέσω hyper-threading) | Συχνότητα >=2.4Ghz |  |  |
|  | L2 cache >=1MB |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών |  |  |
|  | 2 πυρήνες (όχι μέσω hyper threading) |  |  |
| Μητρική κάρτα με κατάλληλο chipset ώστε να εκμεταλλεύεται την ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών | NAI |  |  |
| Κύρια Μνήμη | Ποσότητα >=4GB |  |  |
|  | DDR3 |  |  |
|  | Ταχύτητα >=1066Ghz |  |  |
| Δίαυλοι | 1 υποδοχή PCI |  |  |
|  | 1 υποδοχή PCI-Express 16x |  |  |
|  | 2 υποδοχές PCI-Express 1x |  |  |
|  | Θύρες USB σύνολο >= 8 |  |  |
|  | Δίαυλος SATA 2 >=2 |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Μαγνητικός |  |  |
|  | Χωρητικότητα >= 500GB |  |  |
|  | Υποστήριξη Τεχνολογίας NCQ |  |  |
|  | SATA II |  |  |
|  | Buffer >=8MB |  |  |
| Θύρες | DVI |  |  |
|  | Audio Line In |  |  |
|  | Audio Line Out |  |  |
|  | Ethernet |  |  |
| Οπτικά Μέσα | DVD R/W |  |  |
|  | Τεχνολογία dual layer |  |  |
| Κάρτα δικτύου | 10/100/1000 |  |  |
|  | Auto sense, wake on LAN, PXE |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή |  |  |
| Πληκτρολόγιο και ποντίκι | Ελληνικό πληκτρολόγιο USB & USB οπτικό ποντίκι |  |  |
| Ασφάλεια | Δυνατότητα για προσθήκη Kesington Lock στο desktop. |  |  |
| Τροφοδοτικό. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και των ενεργειακών αναγκών του Η/Υ, θα πιστοποιείται από τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Εάν αυτό δεν προκύπτει από τα εγχειρίδια, θα πρέπει να υπάρχει στην προσφορά πίνακας εκτίμησης των μέγιστων ενεργειακών αναγκών του Η/Υ. Το σύνολο των ενεργειακών αναγκών | Ενεργειακή απόδοση >=70% |  |  |
|  | Να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του Η/Υ. |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 professional πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. |  |  |
|  | Προεγκατεστημένo από τον κατασκευαστή του Η/Υ. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από το γνήσιο cd/dvd εγκατάστασης και να υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου και την επίσημη άδεια χρήσης. |  |  |
| Εγγύηση. (την επόμενη εργάσιμη ημέρα).Υλικά και εργασία. | Τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή (H/Y + οθόνη + πληκτρολόγιο + ποντίκι). |  |  |
|  | Η υποστήριξη για προβλήματα που εμπίπτουν στην εγγύηση θα γίνεται στον χώρο του Ε.Ο.Τ.. |  |  |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star >=5, WEEE, EPEAT, GOLD, CE, EU RoHS. |  |  |
| Επίπεδα θορύβου με αντίστοιχα πιστοποιητικά. | NAI |  |  |
| Οθόνη | Ευρεία οθόνη 21.5” έως 23” |  |  |
|  | Ανάλυση οθόνης >=1600x900 |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης <=5ms |  |  |
|  | Εγγύηση 3 ετών. |  |  |
|  | Λόγος αντίθεσης στατικός 950:1 ή μεγαλύτερος. |  |  |

- Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή λογισμικού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2013 ή νεώτερο διαθέσιμο, πλήρως εξελληνισμένο. Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς του σε άλλον προσωπικό υπολογιστή καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης & χρήσης προηγούμενων εκδόσεών του. | 5 |  |  |

- Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Microsoft Office Standard 2013

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή λογισμικού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 ή νεώτερο διαθέσιμο, πλήρως εξελληνισμένο. Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς του σε άλλον προσωπικό υπολογιστή καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης & χρήσης προηγούμενων εκδόσεών του. | 45 |  |  |

- Εκτυπωτές Α4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή εξοπλισμού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 7 |  |  |
| Τεχνολογίας | Laser |  |  |
| Διασύνδεση | USB 2.0 και θύρα Ethernet |  |  |
| Ασπρόμαυρη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| Έγχρωμη εκτύπωση | ΟΧΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | >=20 σελίδες ανά λεπτό |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600x600 dpi |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | έως 40.000 σελίδες |  |  |
| LCD οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη λειτουργικών | Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 , MAC OS X |  |  |
| Μέγιστο μέγεθος σελίδας | A4 |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | >=250 φύλλα |  |  |

- Εκτυπωτές Α3

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή εξοπλισμού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |
| Τεχνολογίας | Laser |  |  |
| Ασπρόμαυρη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| Έγχρωμη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | >= 30 σελίδες ανά λεπτό |  |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | >= 30 σελίδες ανά λεπτό |  |  |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | <12 sec |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | >=600x600 dpi |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | >=120.000 σελίδες |  |  |
| Βασικοί δίσκοι χαρτιού | >=2 |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | >= 250 σελίδες |  |  |
| Μνήμη | >=1GB |  |  |
| Διασύνδεση | USB 2.0 και θύρα Ethernet (10/100/1000) |  |  |
| Γλώσσα | PCL 5 και PCL6 |  |  |
| LCD οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη λειτουργικών | Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, MAC OS X |  |  |

- Σαρωτές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή εξοπλισμού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 5 |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης | ΝΑΙ |  |  |
| OCR | Ελληνικό |  |  |
| Λειτουργικό | MAC OS 10.x, Windows 7, Windows VISTA, Windows XP, MAC OS X. |  |  |
| Transparency adapter | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση | >=2400x2400 |  |  |
| Σάρωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |

Κατηγορία Εξοπλισμού 2

Γενική Περιγραφή Έργου Εικονικοποίησης Κέντρου Δεδομένων

Ο Ε.Ο.Τ., μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης του με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικότερα, ασφαλέστερα και με γνώμονα την μελλοντική επέκταση της πληροφορικής υποδομής που διαθέτει, προτίθεται να προμηθευτεί ολοκληρωμένο σύστημα εικονικοποίησης (virtualization) και ενοποίησης (consolidation) του κέντρου δεδομένων (data center) του.

Το σύστημα αυτό, πρόκειται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες εξυπηρετητές του Ε.Ο.Τ.. Οι εξυπηρετητές αυτοί θα μεταφερθούν στο νέο εικονικό περιβάλλον, δίχως να διαταραχθεί η συνέχεια της λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι εξυπηρετητές πρέπει να μεταφερθούν αυτούσιοι ή να επαναεγκατασταθούν στο νέο περιβάλλον εφόσον υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα στην υπάρχουσα εγκατάσταση.

Στον πίνακα παρακάτω φαίνονται οι φυσικοί εξυπηρετητές, που πρόκειται να μεταφερθούν :

| Όνομα εξυπηρετητή | Λειτουργικό Σύστημα | Open License | Σκοπός | Μεταφορά στο νέο περιβάλλον |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eotfs1 | Windows server 2003 | ΝΑΙ | File server | ΝΑΙ |
| eotfs2 | Windows server 2003 | ΝΑΙ | File server | Ενσωμάτωση με τον eotfs1 |
| eotemail | Windows server 2003 with 600 CALs | ΝΑΙ | Exchange 2003 mail server | Επανεγκατάσταση στο νέο εικονικό περιβάλλον, με μεταφορά της άδειας του Exchange και των CAL. |
| eotap3 | Windows server 2000 | ΝΑΙ | Oracle 8 database server. | ΝΑΙ |
| eotap4 | Windows server 2003 | ΟΧΙ | Oracle 9i database server. | ΝΑΙ |
| eotap_mhte01 | Windows server 2003 | ΟΧΙ | Oracle 10g | ΝΑΙ |
| eotap_mhte02 | Windows server 2003 | ΟΧΙ |  | ΝΑΙ |
| eotctrx01 | Windows server 2003 | ΟΧΙ |  | ΝΑΙ |
| eotctrx02 | Windows server 2003 | ΟΧΙ |  | ΝΑΙ |
| MailMarshal | Windows 7 | RETAIL | MailMarshal | ΝΑΙ |
| Pegasus | Linux |  |  | ΝΑΙ |

Πέρα από τους εξυπηρετητές που αναφέρονται στον πίνακα παραπάνω, το σύστημα εικονικοποίησης θα πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς (δηλαδή χωρίς να χρειάζεται η προμήθεια επιπλέον αδειών)  με τις ανάλογες κυβερνητικές άδειες οι οποίες θα περιέχονται στην προσφορά του αναδόχου, την εκτέλεση απεριόριστων εικονικών μηχανών (όσες επιτρέπει το υλικό) με λειτουργικό σύστημα Windows server 2012 και την εκτέλεση απεριόριστων εικονικών μηχανών (όσες επιτρέπει το υλικό) Linux ή άλλων λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα.

Το έργο που προκηρύσσεται περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (εξυπηρετητές, σύστημα αποθήκευσης, tape library μαζί με media, υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης του προσωπικού του τμήματος Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. στο νέο περιβάλλον καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος). Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας εικονικοποίησης (virtualization platform) στο υλικό που θα προμηθευτεί ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της προκήρυξης.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το σύστημα θα αποτελείται από τρεις φυσικούς εξυπηρετητές, όπως προδιαγράφονται στον Πίνακα Α, από σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN) όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα Β, από σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library), όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα Γ, από πλατφόρμα εικονικοποίησης και λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (virtualization platform and Backup software), όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα Δ και από UPS, όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα Ε. Στον Πίνακα ΣΤ αναλύονται οι υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης – εκπαίδευσης που θα χρειασθούν.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση των servers με το σύστημα αποθήκευσης, θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλου Fiber Channel (FC). Οι 3 εξυπηρετητές θα συνδέονται στο δίκτυο του Ε.Ο.Τ., μέσω διαμεταγωγέα (switch) που διαθέτει η υπηρεσία. Η όλη λύση πρέπει να καλύπτεται, από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), η οποία πρέπει να καλύπτει τους τρεις εξυπηρετητές, το σύστημα αποθήκευσης και το σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library).

Τα αρχεία των εικονικών μηχανών (εικόνες) καθώς και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα αρχεία για την λειτουργία του συστήματος και των εικονικών εξυπηρετητών, θα τοποθετούνται στο σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN), που θα αγορασθεί στα πλαίσια αυτής της προκήρυξης. Σε διαφορετικό διαμέρισμα του συστήματος αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων θα τηρούνται επίσης τα καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος. Το διαμέρισμα αυτό καθώς και όλες οι εικόνες (images) θα μεταφέρονται σε εβδομαδιαία βάση στο σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library). Η ακριβής διαδικασία θα περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου.

Το σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library) θα συνδέεται με έναν από τους τρεις εξυπηρετητές, που αποτελούν μέρος της προκήρυξης αυτής, μέσω διασύνδεσης 6Gbps SAS HBA. Για τον σκοπό αυτό ο ένας από τους τρεις εξυπηρετητές θα διαθέτει ελεγκτή 6Gbps SAS HBA. Επιπλέον θα εγκατασταθεί εικονικός εξυπηρετητής, στον οποίο θα τοποθετηθεί το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Θα πρέπει να μπορεί να πάρει αντίγραφο ασφαλείας του όλου αποθηκευτικού συστήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Για λόγους ομοιογένειας και βέλτιστης ολοκλήρωσης (integration), απαιτείται οι SERVERS, η συστοιχία δίσκων ( SAN), και το σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP - TAPE AUTOLOADER) να είναι του ιδίου κατασκευαστή.

Η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός μονάδων προσφερόμενου συστήματος. | 3 |  |  |
| Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 24 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life | ΝΑΙ |  |  |
| Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα είναι rack-mounted και θα ενσωματωθεί σε Rack 19”, το οποίο διαθέτει ο Ε.Ο.Τ.. | ΝΑΙ |  |  |
| Συνολικό μέγεθος της μονάδας σε U (rack units) | 2U |  |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης με KVM switch για χειρισμό και έξοδο video σε κεντρική κονσόλα, την οποία διαθέτει ο Ε.Ο.Τ.. | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επεξεργαστής τελευταίας τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή. | ≥ 2 |  |  |
| Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| Σχετικά με τους επεξεργαστές: |  |  |  |
| Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
| Xρονισμός των προσφερόμενων CPU | ≥ 2.0 GHz |  |  |
| Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading). Να αναφερθεί ο αριθμός. | ΝΑΙ |  |  |
| Σχετικά με τη μνήμη : |  |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥ 64 |  |  |
| Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης | ≥ 768GB |  |  |
| Τύπος μνήμης DDR3 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. συχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι διαθέσιμες για μελλοντική επέκταση κεντρικής μνήμης το 50% των συνολικών υποδοχών. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών -ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθούν τα σχετικά αποτελέσματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι: επίσημα έγγραφα πιστοποιημένα από το αντίστοιχο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση εκτυπώσεις από τον επίσημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνή οργανισμού αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση μετρήσεις που έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο | ΝΑΙ |  |  |
| O εξυπηρετητής να διαθέτει δυο θυρες FC 8 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| O εξυπηρετητής να διαθέτει Εthernet ports (10/100/1000) | ≥ 4 |  |  |
| Yποστηριξη ΤPM 1.2 | NAI |  |  |
| Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express και κεντρικής μνήμης. | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα DVD-RW | NAI |  |  |
| Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID-1. Οι δίσκοι να βρίσκονται σε διάταξη RAID-1. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήθος μονάδων δίσκων ανά εξυπηρετητή | ≥ 2 |  |  |
| Χωρητικότητα σκληρών δίσκων (GB) | ≥ 280 |  |  |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) σκληρών δίσκων | ≥ 10.000 |  |  |
| Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache του δίσκου (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος δίσκων Serial Attached SCSI (SAS) ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
| Διπλά τροφοδοτικά και fans | NAI |  |  |
| Aλλαγή εξαρτημάτων (δίσκοι, τροφοδοτικά, fans) εν θερμώ | NAI |  |  |
| Θα πρέπει να υπάρχει λογισμικό σύστημα πρόγνωσης βλαβών το οποίο κατ’ελάχιστον να παρακολουθεί τα παρακάτω συστήματα : Επεξεργαστές Μνήμη Δίσκους αποθήκευσης, Τροφοδοτικά Ανεμιστήρες | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να υπάρχει οπτική διάγνωση βλαβών η οποία σε συνδυασμό με την πρόγνωση βλαβών να παρέχει ευκολότερη ανεύρεση των υποσυστημάτων που παρουσιάζουν βλάβη | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot των εξυπηρετητών . | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | NAI |  |  |
| Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του συστήματος με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία | NAI |  |  |
| Παροχή των εγχειριδίων χρήσης σε έντυπη μορφή ή/ και σε CD | NAI |  |  |
| Πιστοποίηση CE ή ισοδύναμη | NAI |  |  |
| Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards | NAI |  |  |
| Εγγύηση κατασκευαστή on site – ανταλλακτικά – εργασία | >=3 έτη |  |  |
| Windows 2012 server datacenter edition OEM (σε περίπτωση που η πλατφόρμα εικονικοποίησης που προτείνεται δεν βασίζεται στα Windows 2012 server) | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ B

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΣΚΩΝ SAN

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (FC storage) | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές, για λόγους ομοιογενείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το μοντέλο και τα βασικά τμήματα της συστοιχίας αποθήκευσης θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life | ΝΑΙ |  |  |
| Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure) | NAI |  |  |
| Τύπος σασί rack mounted, για ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19’’ (rack) . Να αναφερθεί το συνολικό μέγεθος της μονάδας σε U (rack units) | ΝΑΙ |  |  |
| Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων |  |  |  |
| Τεκμηριωμένη υποστήριξη διασυνδεσιμότητας ετερογενών λειτουργικών συστημάτων όπως: Windows 2003/2008/2012 Linux VMWare Αναφέρατε άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά | ΝΑΙ |  |  |

| Ελεγκτές Δίσκων / Controllers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και η αρχιτεκτονική ( διασύνδεση-επικοινωνία με εξυπηρετητές/δίσκους, κλπ) των ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό των ελεγκτών θα πρέπει να αναβαθμίζεται δυναμικά χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη μνήμη Cache (Read/Write). Να αναφερθεί ο τύπος της μνήμης και η διάταξη αυτής. | ≥ 2 GB |  |  |
| Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GB) / controller | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη συστημάτων ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID, κατ’ ελάχιστον των επιπέδων RAID 1, 5, 6 και 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες διασύνδεσης |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο τύπος και ο αριθμός των προσφερόμενων διεπαφών (θυρών διασύνδεσης) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα υποστήριξης SAS , iSCSI, και FC σύνδεσης σε μια συσκευή με την προσθήκη αρθρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα υποστήριξης SAS και SAS NL δίσκων στο ίδιο enclosure | ΝΑΙ |  |  |

| Διαθεσιμότητα συστήματος / Redudancy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Να τεκμηριωθεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται: |  |  |  |
| Redudant/Hot Swap Disks | ΝΑΙ |  |  |
| Redundant/Hot Swap Power Supply/cooling fans | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πραγματοποίησης τοπικών εφεδρικών αντιγράφων στο σύνολο της χωρητικότητας που έχει προσφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα για λήψη πολλαπλών αντιγράφων (snapshots) (για γρήγορη ανάκτηση δεδομένων) | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα. Να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Δίσκοι |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα (raw) | ≥28.8ΤΒ |  |  |
| Συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων, ο τύπος τους και η ονομαστική χωρητικότητα αυτών. Να προσφερθούν δίσκοι τύπου SAS ή NL SAS ή καλύτερων επιδόσεων. Απαιτείται οι δίσκοι SAS να καλύπτουν τα 10.8ΤΒ της χωρητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθεί η μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς επέκταση της προσφερόμενης σύνθεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστος αριθμός δίσκων που υποστηρίζονται με επέκταση της προσφερόμενης σύνθεσης | ≥ 120 |  |  |
| Χωρητικότητα δίσκων (GB) | ≥ 300 |  |  |
| Ταχύτητα περιστροφής προσφερόμενων δίσκων SAS (rpm) | ≥ 10000 |  |  |
| Ταχύτητα περιστροφής προσφερόμενων δίσκων NL SAS (rpm) | ≥ 7200 |  |  |
| Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθεί Sustained Transfer Rate (disk head to disk buffer) (MB/sec) | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθεί το Average Access Time (msec) | ΝΑΙ |  |  |
| Ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο | ΝΑΙ |  |  |
| Εφεδρικοί δίσκοι | >=2 |  |  |
| Εγγύηση κατασκευαστή on site – ανταλλακτικά – εργασία | ≥ 3 χρόνια |  |  |
| Συνθήκες λειτουργίας |  |  |  |
| Υγρασία (%), Θερμοκρασία (0C) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| Επίπεδο θορύβου (db) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση |  |  |  |
| Η διαχείριση του συστήματος να μπορεί να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) από οποιονδήποτε εξυπηρετητή βρίσκεται συνδεδεμένος στο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορούν να παρακολουθούνται οι παράμετροι του συστήματος και να στέλνονται ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κρίσιμων μεταβολών (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά ασφαλείας και διαθεσιμότητας δεδομένων. Να αναφερθούν και να δοθεί σχετικό τεκμηριωτικό υλικό. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| Συσκευή λήψεως αντιγράφων ασφαλείας με αυτόματη εκφόρτωση κασετών (ρομποτικό). | ΝΑΙ |  |  |
| Form Factor | 2U |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| Αριθμός κασετών . | >=8 |  |  |
| Συνολική ασυμπίεστη/συμπιεσμένη Χωρητικότητα | >=24/48 TB |  |  |
| Ρυθμός διαμεταγωγής | 140MB/s |  |  |
| Πρωτόκολλο διασύνδεσης με host | 6Gb/s SAS |  |  |
| Κρυπτογράφηση | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεμάχια αποθηκευτικών μέσων αποθήκευσης (tape cartridges) για το σύνολο της ζητούμενης χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου του συστήματος αποθήκευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από controller 6Gbps SAS HBA, ο οποίος θα συνδεθεί με έναν από τους τρεις προσφερόμενους εξυπηρετητές. O controller θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξωτερικής σύνδεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση (on site – ανταλλακτικά - εργασία) | >= 3 έτη |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πλατφόρμα εικονικοποίησης (virtualization platform) θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Τύπος εικονικής μηχανής | Να αναφερθεί |  |  |
| Δυνατότητα εκτέλεσης n εικονικών μηχανών Windows server 2012 ή νεότερο (όσες επιτρέπει το υλικό) σε κάθε φυσικό εξυπηρετητή, με τις ανάλογες κυβερνητικές άδειες οι οποίες πρέπει να προσφέρονται στα πλαίσια του διαγωνισμού. | NAI |  |  |
| Δυνατότητα εκτέλεσης n εικονικών μηχανών Linux (όσες επιτρέπει το υλικό) ή άλλων λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα, σε κάθε φυσικό εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυναμική διαχείρισης της μνήμης μεταξύ των εικονικών μηχανών, ανάλογα τον φόρτο και την ζήτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυναμική μεταφορά των εικονικών μηχανών μεταξύ διαφορετικών φυσικών εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη 64 ή περισσότερων εικονικών επεξεργαστών ανά φυσικό μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη για τουλάχιστον 192GB VRAM, σε όλες τις εικονικές μηχανές. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πολλαπλής ταυτόχρονης πρόσβασης στο ίδιο LUN του storage. | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή ενιαίου εργαλείου διαχείρισης όλων των εικονικών μηχανών, ανεξαρτήτως του φυσικού εξυπηρετητή στον οποίο εκτελούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη jumbo frames σε κάθε εικονικό NIC. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη DMA τεχνολογίας για την τοποθέτηση των πακέτων δεδομένων απευθείας στην μνήμη που χρησιμοποιεί η εικονική μηχανή. | ΝΑΙ |  |  |
| Network load balancing. | ΝΑΙ |  |  |
| Να προσφερθεί επίσημη υπηρεσία υποστήριξης του κατασκευαστή που θα εξασφαλίζει την παροχή στον φορέα όλων των νέων εκδόσεων (updates/upgrades/new versions) του προσφερόμενου λογισμικού και να αναφερθούν τα συγκεκριμένα επίσημα προϊόντα υποστήριξης του κατασκευαστή που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της απαίτησης αυτής. Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας (σε έτη) μετά την υπογραφή της σύμβασης: | >= 2 έτη |  |  |
| Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται στο σύνολο των φυσικών εξυπηρετητών του έργου. | NAI |  |  |
| Να παρέχει την δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξισορρόπησης φόρτου των εικονικών μηχανών στους διαθέσιμους φυσικούς εξυπηρετητές (hosts) βάσει κανόνων και εξοικονόμησης ενέργειας με την αυτοματοποιημένη μετακίνηση εικονικών μηχανών και κατάλληλη απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φυσικών εξυπηρετητών. | NAI |  |  |
| Οργάνωση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων (hosts, storage, networks) σε ομάδες (resource pools) για την ευέλικτη διανομή τους στις εικονικές μηχανές. | NAI |  |  |
| Ενσωματωμένες Αναφορές (Reports), με δυνατότητα τροποποίησης & προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες, για τις υπό παρακολούθηση εικονικές μηχανές. | NAI |  |  |
| Η κονσόλα διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την κεντρική παρακολούθηση της υγείας & κατάστασης λειτουργίας (health monitoring), την σε πραγματικό & ιστορικό χρόνο ανάλυση της απόδοσης & διαθεσιμότητας (performance management) και την κεντρική διαχείριση των εφαρμογών, υπηρεσιών και υπολογιστικής/δικτυακής υποδομής του οργανισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση της κατάστασης/απόδοσης & διαχείριση λειτουργίας λειτουργικών συστημάτων Linux και Unix, τόσο σε εικονικές όσο και σε φυσικές μηχανές. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρακολούθηση της κατάστασης/απόδοσης & διαχείριση λειτουργίας λειτουργικών συστημάτων Microsoft τόσο σε εικονικές όσο και σε φυσικές μηχανές. | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας | Να αναφερθεί |  |  |
| Να μπορεί να λάβει αντίγραφα ασφαλείας σε επίπεδο εικονικών μηχανών και να μπορεί να επιστρέψει σε μία πρότερη κατάσταση της εικονικής μηχανής. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να λάβει αντίγραφα ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων (granular). Αυτά να αποθηκεύονται στο σύστημα αποθήκευσης το οποίο προδιαγράφεται στον πίνακα Β. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να λάβει αντίγραφα ασφαλείας σε κασέτα (tape-out) από το σύνολο της χωρητικότητας του συστήματος αποθήκευσης, το οποίο προδιαγράφεται στον Πίνακα Β. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| Ισχύς . | 5-6KVA |  |  |
| Τάση λειτουργίας | 220V |  |  |
| Online 1P/1P | ΝΑΙ |  |  |
| Να προφερθεί πολύμπριζο τουλάχιστον 8 θέσεων, κατάλληλο για σύνδεση με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. (rack mounted) | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας | 50/60 αυτόματης ανίχνευσης |  |  |
| Rack mounted | ΝΑΙ |  |  |
| Form Factor | <=8U |  |  |
| Ενεργειακή απόδοση | >=90% |  |  |
| Hot swappable μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| Εσωτερικό bypass σε περίπτωση βλάβης μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό παρακολούθησης μέσω Ethernet. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση (on site – ανταλλακτικά - εργασία) | >= 3έτη |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |
| Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει όλα τα προσφερόμενα συστήματα στο data center του Ε.Ο.Τ. και συγκεκριμένα σε ικριώματα που θα παράσχει ο Ε.Ο.Τ.. | NAI |  |  |
| Αποσυσκευασία και επιθεώρηση του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης προκειμένου να επαληθευτεί ότι τα παραδοθέντα λειτουργικά μέρη ταυτίζονται με τα παραγγελθέντα | ΝΑΙ |  |  |
| Συναρμολόγηση των λειτουργικών μερών των εξυπηρετητών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση των εξυπηρετητών σε ικρίωμα που θα προσφέρει ο Ε.Ο.Τ.. | ΝΑΙ |  |  |
| Μεταφορά όλων των υλικών συσκευασίας του νέου εξοπλισμού σε προσυμφωνηθέντα χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Εφαρμογή αναβάθμισης (update) του BIOS firmware. | ΝΑΙ |  |  |
| Εφαρμογή των πλέον πρόσφατων αναβαθμίσεων firmware για όλα τα λειτουργικά μέρη του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Πραγματοποίηση παραμετροποίησης RAID στο Storage Area Network | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών και λειτουργικών συστημάτων. |  |  |  |
| Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών (device drivers) των εξυπηρετητών | NAI |  |  |
| Εγκατάσταση φυσικών μηχανών που περιέχονται στον πίνακα 1,στο εικονικό περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
| Παραμετροποίηση πλατφόρμας εικονικών μηχανών ώστε ο φόρτος των εικονικών μηχανών να διαμοιράζεται σε όλους τους φυσικούς εξυπηρετητές. | ΝΑΙ |  |  |
| Παραμετροποίηση πλατφόρμας εικονικών μηχανών ώστε οι εικονικές μηχανές να μεταφέρονται αυτόματα σε άλλον φυσικό εξυπηρετητή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή συντήρησης του φυσικού εξυπηρετητή στον οποίο εκτελούνταν. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση 5 τεχνικών του τμήματος Πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικείμενο εκπαίδευσης | Διαχείριση και παραμετροποίηση πλατφόρμας εικονικών μηχανών. Δημιουργία νέων εικονικών μηχανών Μεταφορά εικονικών μηχανών σε άλλο φυσικό εξυπηρετητή. Λήψη και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Διαχείριση SAN |  |  |
| Ώρες εκπαίδευσης | >=16 |  |  |

Κατηγορία Εξοπλισμού 3

Σύστημα αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Το σύστημα να αρχειοθετεί user mailboxes από τον Microsoft Exchange Server 2003/07/10/12 για 500 χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να αρχειοθετεί journaling mailboxes από τον Microsoft Exchange Server 2003/07/10/12 για 500 χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να αρχειοθετεί mailboxes από τον MS Exchange χωρίς την απαίτηση-εγκατάσταση ενός agent. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να μεταφέρει κεντρικά τα PST files που χρησιμοποιούν οι χρήστες σε online Exchange storage και στη συνέχεια να τα αρχειοθετεί. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής από τους χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης σε επίπεδο παλαιότητας email και επιτρεπομένου ορίου γραμματοκιβώτιου (mailbox quota). | ΝΑΙ |  |  |
| Με την προσθήκη απλού license/module upgrade επί του προτεινόμενου συστήματος, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχειοθετεί δεδομένα από Microsoft SharePoint Servers (όλων των δεδομένων που τηρεί η υποδομή SharePoint). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (αρχεία με ελληνικά ονόματα, emails με ελληνικό περιεχόμενο κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα αρχειοθέτησης πρέπει να διαθέτει δυνατότητες παρακολούθησης του είδους και του όγκου των αρχειοθετημένων δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να μπορεί να παράγει αναφορές σχετικά με τα αρχειοθετημένα δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δεν θα πρέπει να απαιτείται εκπαίδευση των τελικών χρηστών. Οι χρήστες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το περιβάλλον που χρησιμοποιούν ήδη για εφαρμογές email (Outlook XP, Outlook 2003,07,10,12, OWA & Outlook Anywhere ή οποιονδήποτε άλλο email πρόγραμμα χρησιμοποιούν) απρόσκοπτα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει χρήστες Mac OS και Entourage mail client. | ΝΑΙ |  |  |
| Να αρχειοθετεί email από την περιοχή Διαγραμμένων Μηνυμάτων των user mailboxes. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι πολιτικές αρχειοθέτησης να ορίζονται ανά χρήστη, Group χρηστών, AD Organisational Unit και σε δυναμικό group που θα ορίζεται με βάση LDAP query. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υποστηρίζει διαφορετικούς χρόνους διατήρησης δεδομένων (retention) ανά πολιτική. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να δίνει την δυνατότητα καταγραφείς (auditing) ενεργειών του διαχειριστή ή και των αρχειοθετημένων χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει προηγμένο εργαλείο διαχείρισης πληροφορίας με κριτήρια αναζήτησης σε εξουσιοδοτημένους ή νομικού τμήματος χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να δίνει την δυνατότητα αναζήτησης και επισκόπησης αρχειοθετημένων μηνυμάτων σε χρήστες mobile & smart phones. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς αρχείων σε οικονομικότερα αποθηκευτικά μέσα. Για παράδειγμα online tapes. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει υψηλή διαθεσιμότητα με υλοποιήσεις όπως MS & VERITAS Cluster | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει εγκατάσταση σε εικονικό περιβάλλον όπως MS Hyper-V & VMware ESX. | ΝΑΙ |  |  |
| Στην πολιτική να υποστηρίζεται ρύθμιση για αρχειοθέτηση (ή μη αρχειοθέτηση) των αρχείων στον File Server ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μην χρησιμοποιούνται τα συστήματα παραγωγής (File Server, Exchange Server) για την ανάκτηση των αρχείων/emails ούτε για indexing. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κεντρική γραφική κονσόλα διαχείρισης όλων των πολιτικών αρχειοθέτησης, όλων των συστημάτων που διαθέτουν αρχειοθετούμενα δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| Τα δικαιώματα των αρχείων, καταλόγων και emails που αρχειοθετούνται να παραμένουν ίδια και στο σύστημα αρχειοθέτησης (διαφανής αντιγραφή δικαιωμάτων). | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση που υπάρχουν διασυνδεδεμένα αρχεία (π.χ. Excel linked files, Word linked files) αυτά να μετατρέπονται ώστε οι δείκτες τους να δείχνουν προς το σύστημα αρχειοθέτησης αν τα διασυνδεδεμένα αρχεία έχουν αρχειοθετηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα υπάρχοντα shortcuts στον File Server να μετατρέπονται ώστε να δείχνουν στο σύστημα αρχειοθέτησης σε περίπτωση που τα αρχεία στα οποία δείχνουν έχουν αρχειοθετηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να εντοπίζει και παρεμποδίζει χρήστες στον File Server οι οποίοι μεταφέρουν αρχεία μη χρήσιμα ή μη επιτρεπτά για τον οργανισμό. Για παράδειγμα .avi, .jpg, .mp3 κτλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης εκδόσεων (versioning) του ίδιου αρχείου. | ΝΑΙ |  |  |

Ο υποψήφιος ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσφέρει πλήρη και αναλυτική τεχνική λύση για την εγκατάσταση – παραμετροποίηση – πιλοτική και παραγωγική λειτουργική του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης στην πλατφόρμα εικονικών μηχανών που θα προμηθευτεί ο ΕΟΤ στα πλαίσια της προκήρυξης αυτής. Στην τεχνική λύση θα περιλαμβάνονται πέρα από το λογισμικό αρχειoθέτησης και οτιδήποτε άλλο επικουρικό λογισμικό (βάσεις δεδομένων κ.λ.π.) με τις ανάλογες άδειες χρήσης. Τέλος στην προσφορά πρέπει να προσφέρονται και 6 ώρες εκπαίδευσης για 4 υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, την …………….. έτους 2013, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αναστάσιου Τσόχα 7, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο Παναγιώτη Λειβαδά Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3878/2010 και την υπ’ αριθμ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/Υ.Ο.Δ.Δ./24-12-2012) και την υπ’ αριθμ. 1A/23-01-2013 (ΦΕΚ 323/Β/18-02-2013) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας Ε.Ο.Τ., και αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………..» - που εδρεύει στην ……………. οδός ………………………… Τ.Κ. …………….. και εκπροσωπείται στην παρούσα από τ…. ………………………………….., δυνάμει του ……………………………….., η οποία ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας,, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), με την με Α.Π. ……………………………… Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης και με την με Α.Π. ……………………………….. απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. διακήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. …………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. και την υπ’ αριθ.  ……………………………………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. ………………………………    αναλυτικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ. και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.

Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:

ΑΡΘΡΟ 1

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση ο Ε.Ο.Τ. αναθέτει στην ανάδοχο εταιρεία όπως κατά τα άνω αυτή εκπροσωπείται, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (στο σημείο αυτό θα περιγράφει το τμήμα ή τα τμήματα του έργου που ανατίθενται στην Ανάδοχο όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη)

ΑΡΘΡΟ 2

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Ανάδοχος εταιρεία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του/των τμήματος/των του έργου, που τις ανατίθεται/ανατίθενται με την παρούσα, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Δ της υπ’ αριθ …………….. διακήρυξης και στην προσφορά που κατέθεσε.

### ΑΡΘΡΟ 3

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τους ειδικούς όρους του/των τμήματος/των του έργου, που τις ανατίθεται/ανατίθενται με την παρούσα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 της υπ’ αριθ. ………………….. διακήρυξης.

### ΑΡΘΡΟ 4

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση διακήρυξης, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ε.Ο.Τ..

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Ο Ε.Ο.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ε.Ο.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Ε.Ο.Τ. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

### ΑΡΘΡΟ 5

### ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Ρητά συμφωνείται ότι αποκλείεται σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του Αναδόχου και γενικά οποιαδήποτε αναθεώρηση τιμών, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, καθόσον η «Ανάδοχος» παίρνοντας μέρος στον διεξαχθέντα  για την προμήθεια αυτή διαγωνισμό και υπογράφοντας την παρούσα, δηλώνει ότι έχει λάβει  υπόψη του τις όποιες ενδεχόμενες μεταβολές στις τιμές των υλικών και των ημερομισθίων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της εργασίας, τις οποίες και έχει συνυπολογίσει.

Σε περίπτωση γενικής απεργίας ή απεργίας του κλάδου που αφορά τις συμφωνούμενες εργασίες, υπολογίζεται η καθυστέρηση κατά την έναρξη και ολοκλήρωση της παράδοσης, δεν μεταβάλλεται όμως η τιμή μονάδας αλλά παραμένει εκείνη της προσφοράς.

### ΑΡΘΡΟ 6

### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον Ε.Ο.Τ. για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης την υπ’ αρ. …………………………………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……….., ποσού …………………………… ευρώ (€ ……………….)  και το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον  Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον Ε.Ο.Τ. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την υποβολή, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις του Ε.Ο.Τ. κατά της Αναδόχου από την εκτέλεση της παρούσας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Ε.Ο.Τ. σε βάρος της Αναδόχου, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του Ε.Ο.Τ. και σε βάρος της Αναδόχου, και να απαιτήσει αποζημίωση από την ανάδοχο για κάθε είδους θετική  και αποθετική ζημία.

### ΑΡΘΡΟ 7

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή δύναται να γίνει και τμηματικά, κατόπιν της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων από τον Ε.Ο.Τ. και όχι πέραν των εξήντα ημερών από την έκδοση των τιμολογίων

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την σχετική έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δε θα γίνει πληρωμή από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΑΝΑΔΟΧΟ στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., φορολογικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α., από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον Ε.Ο.Τ. απευθείας στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό.

### ΑΡΘΡΟ 8

### ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία παραδοθεί ως απαιτείται από τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση  και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλεται,  εκτός των τυχόν  προβλεπομένων κατά περίπτωση  κυρώσεων και πρόστιμο  που υπολογίζεται ως εξής:

1.1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼  του μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007,  χρόνου παράτασης  ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας  (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

1.2. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼  μέχρι το ½ του  μεγίστου προβλεπομένου  από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

1.3. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συμβατικής  αξίας   (χωρίς Φ.Π.Α.), της ποσότητας που παραδόθηκε   εκπρόθεσμα.

2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί δεν αποκλείει την αποζημίωση του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε ζημιά του από τις ως άνω παραβάσεις.

3. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε αυτής σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της  εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

4.  Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμά του να μην επιβάλει τις ανωτέρω κυρώσεις αλλά να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης εκ μέρους του Αναδόχου, οπότε  θα επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω  αναφερόμενες συνέπειες.

### ΑΡΘΡΟ  9

### ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.  Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή, θα επέρχονται σε βάρος του Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος, ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να αναθέσει ελεύθερα   την εκτέλεση της εργασίας σε άλλο ανάδοχο.  Στην περίπτωση  αυτή  η επιπλέον  δαπάνη, που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόμενη σύμβαση με τον έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει τον έκπτωτο και θα εισπραχθεί σύμφωνα με το Κώδικα Δημοσίων Εσόδων  όπως θα ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 10

### ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 11

### ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …………………….. διακήρυξης του Ε.Ο.Τ., οι κατακυρωτικές και λοιπές αποφάσεις του Ε.Ο.Τ., ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά της Αναδόχου  και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ, Π.Δ. 118/2007), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.

### ΑΡΘΡΟ  12

### ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εκτός λεκανοπεδίου Αττικής :

Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τoν / την  …………..……………………………………………., στoν/στην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Τ. οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.

Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εντός λεκανοπεδίου Αττικής :

Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.

### ΑΡΘΡΟ  13

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών .

### ΑΡΘΡΟ 14

Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ., στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του Ε.Ο.Τ., καθώς και η προσφορά της Αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη Σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα τρία αντίτυπα τα δύο έλαβε ο Ε.Ο.Τ. και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ