ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                			Αθήνα:      14   Μαΐου 2014

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 						Αριθ. Πρωτ.:	500876

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Α. Τσόχα 7 11521 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Παναγάκη

Τηλέφωνο : 210-8707481

##### ΘΕΜΑ : «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.

- Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

- Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.»

- Το Π.Δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11.10.01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.

- Το άρθρο 6 του  Π.Δ. 85/2012 περί ιδρύσεως Υπουργείου Τουρισμού.

- Την υπ’ αριθ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/24-12-2012) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

- Την υπ’ αριθ. 1Α/23-01-2013 (Φ.Ε.Κ. 323/Β΄/18-02-13) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

- Την υπ’ αριθ. 501809/25-9-2013  απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί ορισμού αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

- Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10.7.07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

- Τον Ν.2362/ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού.

- Tην υπ’ αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ στo κτίριo της οδού Α. Τσόχα 7 και στο κτίριο της Δ. Αρεοπαγίτου 18-20

- Τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Ε.Ο.Τ. έτους 2014 και τον κ.α.ε. 0863

- Την υπ’ αριθ. 510054/05-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ469ΗΙΖ-Η2Ξ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο.

# ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε:

i) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ii) Το κείμενο της διακήρυξης για υποβολή προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό που επισυνάπτεται στην παρούσα, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ. για πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες.

iii) Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των εννέα  χιλιάδων ευρώ (9.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανωτέρω συντήρηση,  το οποίο θα βαρύνει τον κ.α.ε.  0863 του  τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (5 σελίδες ):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (σελ. 3)

Όροι διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (σελ. 2)

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

### Αποδέκτες για κοινοποίηση:

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Διοικητικού / Γραμματεία

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για  την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεών του στην οδό Α. Τσόχα 7 και στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια για ένα έτος από την υπογραφή της.

Προσφορές που δεν καλύπτουν του Γενικούς και ειδικούς Όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού θα αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ.: www.gnto.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το  προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως (πτυχία), όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικώς τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους.

Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή και προμηθευτή, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του ΕΟΤ. Ο συντηρητής υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων να προσέρχεται με το συνεργείο του στον ΕΟΤ για την αποκατάσταση της εντός 24ώρου από της σχετικής ειδοποίησής του.

Οποιεσδήποτε βλάβες ή αντικαταστάσεις υλικών που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή θα πληρώνονται από τον ΕΟΤ με βάση το τιμολόγιο του Αναδόχου.

Η ειδική επιτροπή του ΕΟΤ θα βεβαιώνει την σκοπιμότητα της επισκευής και θα εγκρίνει την τιμή αγοράς των υλικών. Εφόσον οι βλάβες αυτές προκλήθηκαν από κακοτεχνία ή αδέξιο χειρισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ο συντηρητής υποχρεούνται να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικά του υλικά και με δικές του δαπάνες.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί με την προσφορά του να προτείνει και όποια άλλη σχετική εργασία απαιτείται για την καλή και ομαλή λειτουργία των ως άνω εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Περιγραφή εγκαταστάσεων κλιματισμού στο κτίριο οδού Α. Τσόχα 7

Καναλάτα οροφής  τεμ. 163

Εξωτερικά μηχανήματα V.R.V  τεμ. 34

SPLIT UNIT τεμ. 6

F.C.U.  δαπέδου  τεμ. 14

Κλιματιστικές Μονάδες LENOX τεμ. 3

Ανεμιστήρες νωπού (με προφίλτρο και σακόφιλτρο) τεμ. 7

Ανεμιστήρας απόρριψης τεμ. 12

VAM τεμ. 1

Αυτόνομα μηχανήματα κλιματισμού τύπου ντουλάπας τεμάχια 6

2. Περιγραφή εγκαταστάσεων κλιματισμού τύπου V.R.V. στο κτίριο οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20

Καναλάτα V.R.V. οροφής τεμ. 3

Κασέτες οροφής V.R.V. τεμ. 3

Τοπική κλιματιστική συσκευή δαπέδου V.R.V. τεμ 1

Μονάδες αερισμού με εναλλάκτη τεμ. 2

Κεντρική μονάδα κλιματισμού τεμ 1

Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Έλεγχος λειτουργίας εξωτερικών μονάδων που περιλαμβάνει:

Ρύθμιση – έλεγχο πρεσοστατών

Έλεγχο λειτουργίας συμπιεστή (λάδια, αντίσταση κάρτερ)

Έλεγχο ανεμιστήρα

Έλεγχο-πλήρωση με ψυκτικό υγρό

Έλεγχο-καθαρισμό ηλεκτρονικών πλακετών

Έλεγχο-καθαρισμό ηλεκτρικών μερών (ρελέ κλπ)

Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού

Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας εγκαταστάσεως.

2.  Έλεγχος λειτουργίας εσωτερικών μονάδων, που περιλαμβάνει:

Καθαρισμό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

Καθαρισμός στοιχείων

Καθαρισμός  φίλτρων αέρος και σακόφιλτρων, ο καθαρισμός θα γίνεται κάθε 3 μήνες.

Καθαρισμό πτερυγίων τουρμπίνας ανεμιστήρα

Γρασάρισμα κουζινέτων-εδράνων ανεμιστήρα

Καθαρισμός φίλτρων ύδατος.

Έλεγχο θερμοστάτη χώρου.

Λίπανση αντλιών (όπου απαιτείται)

3. Έλεγχος λειτουργίας, δικτύων συμπυκνωμάτων, υγρού και αερίου μέσου, αεραγωγών, στηριγμάτων αεραγωγών, μονώσεων και όλων των εξαρτημάτων αυτών (διαφράγματα, fire dampers, στόμια κ.λ.π.)

4. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, κυκλωμάτων αυτοματισμών, συστημάτων ελέγχου, ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρικών μονάδων κ.λ.π. και συντήρηση αυτών.

5. Έλεγχος συμπιεστών, για τυχόν διαρροές λαδιού και ασυνήθιστο θόρυβο. Έλεγχο για τη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας και πιέσεων. Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας των ενδεικτικών λαμπτήρων και alarms.

6. Έλεγχος στεγανότητας και σφίξιμο όλων των φλαντζών, παρεμβυσμάτων, κοχλιών, περικοχλίων των κυκλωμάτων και κυκλωμάτων αυτοματισμού.

7. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνεχούς λειτουργίας όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων .

8. Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών για μια φορά.(το κόστος των υλικών της απολύμανσης θα βαρύνουν τον ΕΟΤ).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.

4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία και τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα.

5. Στον σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η ένδειξη:

«Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.  
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ. της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ  και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.

6 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον Ε.Ο.Τ. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο Ε.Ο.Τ. να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Την οικονομική προσφορά

β) Συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποία επισυνάπτεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.

Τσόχα 7

ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη  πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................

Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................

Τηλέφωνο: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης

Αριθμός σύμβασης:

## ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................…………

Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................…………

Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Αναστασίου Τσόχα 7

115 21 Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….

Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)

{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της κοινοπραξίας των εταιρειών  α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και  β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},

η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «…………………………………………… ……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή  ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) …………….  ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α) …………………… και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή

(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)

(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)

Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.